## Sheet1
품목 | 제조사 | 모델명 | 주요스펙 | Size(W*D*H) | 수량 | 도입년월 | 비고
UPS | 버티브 | APM 600kVA | 50kVA * 12EA 모듈형 AC 3상 4선 380v 60Hz | 1800*1000*2000 | 1대 | 2019.05 | 신규 도입분
UPS배터리 | 세방전지 | MSB1200 | 2v 1200Ah Valve Regulated Lead Acid(VRLA타입) |  | 240cell | 2019.05 | 필요시 무상제공
항온항습기 | 서우시스템즈 (OEM) | SW-AU-20 | 20RT 하향식 / 실외기 15RT * 2 54.000 kcal/hr | 2.050*890*1900 | 4대 | 2019.03 | 신규 도입분
항온항습기 | 서우시스템즈 (OEM) | SW-AU-20 | 20RT 상향식 / 실외기 15RT * 2 54.000 kcal/hr, 벙커노즐형 | 2050*890*2550 | 3대 | 2019.02 | 신규 도입분
항온항습기 | 버티브 | Libert CRV025 | 10RT 상향식 / 실외기 10RT * 1 | 600*1100*2000 | 1대 | 2019.05 | 신규 도입분
항온항습기 | 비케이테크 (OEM) | SKS-AD-020 | 20RT 하향식 / 실외기 10RT * 2 54.000 kcal/hr | 2.050*890*1900 | 1대 | 2018.07 | 신규 도입분(흥국화재자산)
항온항습기 | 세기공조플랜트 | Mexion | 10RT 상향식 / 실외기 10RT * 1 54.000 kcal/hr | 1600*800*2100 | 1대 | 2018.07 | 중고 도입분(흥국생명자산)
항온항습기 | 시스트로닉스 | SC-40R4T | 10RT 상향식 / 실외기 5RT * 2 54.000 kcal/hr | 1500*800*2000 | 1대 | 2018.07 | 신규 도입분(흥국생명자산)
CCTV 및 DVR | 한화 |  | CCTV 카메라 13대(Analog Type) DVR 및 40인치 TV 1대 |  | 1식 | 2019.05 | 신규 도입분
출입통제솔루션 | 삼성 |  | 출입통제 솔루션 지문인식 1대, 카드인식 2대 |  | 1식 | 2019.05 | 신규 도입분
수동 하론소화기 | 한주케미컬 | 수동소화기 3kg | 하론 1211/N2축압식,STS제 | 용기포함 4.9kg | 15개 | 2018.11 | 신규 도입분
항온항습기 | 에머슨코플랜트 | SAE-A-200 | 20RT 상향식 / 실외기 10RT * 2 60.480 kcal/hr, 벙커노즐형 | 2500*900*2250 | 1대 | 2016.01 | 중고 도입분
냉방기 | 세기에어컨 | PVR 200T7P | 20RT 상향식 / 실외기 10RT * 2 58.140 kcal/hr | 1800*700*2200 | 2대 | 2011.1 | 중고 도입분
하론소화기 | 동아화이어테크 | 캐비넷형자동소화기 | HCFC Blended A 50kg * 2 방호면적 277㎡ | 600*400*1800 | 2대 | 2011.07 | 중고 도입분
하론소화기 | 동아화이어테크 | 캐비넷형자동소화기 | HCFC Blended A 50kg * 1 방호면적 138㎡ | 400*400*1800 | 2대 | 2011.07 | 중고 도입분